建築基準法第１２条第５項に基づく

工事施工結果報告書

年    月    日

建 築 主 事 様

建築主　　　氏名

住所

電話　　　　　　（　　　　　）

工事監理者　（　）級建築士　　　（　　　　　　）登録第　　　　　　　　号

（　）級建築士事務所（　　　　　　）登録第　　　　　　　　号

建築士事務所名

氏名

住所

電話　　　　　　（　　　　　）

工事施工者　建設業許可（　　　　）第　　　　　　　　　　号

会社名

氏名

住所

電話　　　　　　（　　　　　）

下記建築物の工事施工計画書について、工事管理の結果、適正に施工されたことを確認したので、次のとおり報告します。

| 確認年月日 | 年 月 日 | 確認番号 | 第 平塚市 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名称 |  |
| 建築場所 | 平塚市 | 工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| 設計者 | 建築士登録 |  | 氏 名 |  |
|  | 建築士事務所登録 |  | 事務所名 |  |
|  | 住 所 |  | 電話番号 | （ ） |
| 構造担当 設計者 | 建築士登録 |  | 氏 名 |  |
|  | 建築士事務所登録 |  | 事務所名 |  |
|  | 住 所 |  | 電話番号 | （ ） |
| 建築物の 概要 | 敷地面積 | ㎡ | 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
|  | 階数 | ／ 階 | 主要用途 |  | 構造 | 造 |
|  | 最高高さ | ｍ | 軒高さ | ｍ | 最大スパン | ｍ |

特殊基礎（くい等）工事

| 特殊基礎 施工業者 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 会社名 |  |
|  | 電話 | （ ） 番 |
| くい等の種別 | □打込みぐい □埋込みぐい □場所打ちぐい □その他 |
| 工法の名称 及び概要 |  |
| 使用機械名 |  |
| 施 工 状 況 | 設 計 | 施 工 |
|  | くい径 | 設計耐力 | くい長 | 本数 | くい径 | くい耐力 | くい長 | 本数 |
|  | 変更の状況 |  |  |
| 現 場 検 査 | くい耐力の確認又は 支持層到達の確認法 |  | 検査年月日 |
|  |  |  | ・ ・ |
|  | 手直し事項 （偏心による補強を含む） |  | 手直し完了 年月日 |
|  |  |  | ・ ・ |
| 考 察 |  |

鉄骨工事施工結果

| 溶 接 部 検 査 | 検査方法 | 検査項目 | 製作場所 | 工事監理者 抜取率％（合格率％） | 工事監督者 委託検査機関 抜取率％（合格率％） | 社内 抜取率％（合格率％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外観（目視） 検査 | 溶 接 （施工状況） | 工場 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  |  |  | 現場 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 非破壊検査 （超音波探傷） | 溶 接 （施工状況） | 工場 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  |  |  | 現場 | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 指摘事項 アンダーカット （有・無） 割れ （有・無） オーバラップ （有・無） 余盛り過大 （有・無） 溶接ビート不揃い （有・無） ピット （有・無） | 処理方法 |
| 番号 | 検査項目 | 検査の日付 | 内 容 |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  |
| １ | 工作図確認 原寸検査 |  |  | （１）施工図の確認及び原寸検査を行った。 |
|  |  |  |  | （２）剛接合部について応力伝達上支障ないことを確認した。 |
| ２ | 材料検査 溶接仕口部 仮付組立の 検査 |  |  | （１）溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技能資格を確認した。 |
|  |  |  |  | （２）使用鋼材の材料検査を行った（試験：ミルシート） |
|  |  |  |  | （３）突合わせ溶接の開先角度を検査した。 |
|  |  |  |  | （４）同上のルート面状態、ルート間隔を検査した。 |
|  |  |  |  | （５）スカーラップ ｒ＝ ｍｍを確認した。 |
|  |  |  |  | （６）エンドタブ（ ）の取付けを確認した。 |
|  |  |  |  | （７）裏あて金の取付け状態又は裏はつりを確認した。 |
|  |  |  |  | （８）突合わせ継手の食い違い、仕口部の板ずれを検査した。 |
|  |  |  |  | （９）すみ肉溶接のはだすきを検査した。 |
|  |  |  |  | （１０）仕口内部のダイアフラムの取付けと開先の検査をした。 |
| ３ | 溶接 製品検査 |  |  | （１）柱、梁等の部材寸法を確認した。 |
|  |  |  |  | （２）すみ肉溶接の脚長寸法を検査した。 |
|  |  |  |  | （３）裏ハツリの施工を確認した。 |
|  |  |  |  | （４）スラグ、スパッタの除去（清掃）を確認した。 |
|  |  |  |  | （５）鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |
|  |  |  |  | （６）水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。 |
| ４ | ボルト締付 建て方検査 |  |  | （１）高力ボルトの製品名（ＪＩＳ・トルシア） |
|  |  |  |  | （２）高力ボルトの材料強度を確認した。（ミルシート） |
|  |  |  |  | （３）ボルトの本数、径、添板厚等を確認した。 |
|  |  |  |  | （４）高力ボルトの摩擦面処理を確認した。 |
|  |  |  |  | （５）トルシア型の場合、１次締め後マーキングを行った。 |
|  |  |  |  | （６）同上ピンテールの破断を確認した。 |
|  |  |  |  | （７）高力ボルトの締付け検査を行った。（ナット回転法。トルクコントロール法） |
|  |  |  |  | （８）高力ボルトのトルク値を（ ）で確認した。 |
|  |  |  |  | （９） 建入れ精度の確認をした。 |
|  |  |  |  | （１０）ブレースの遊びがないか確認した。 |
| ５ | 柱脚 |  |  | （１）アンカーボルト径、長さ、取付位置の確認をした。 |
|  |  |  |  | （２）グラウトモルタルの充填を確認した。 |
|  |  |  |  | （３）アンカーボルトの締付けを確認した。 |
|  |  |  |  | （４）露出型固定柱脚は、メーカーのチェックシートにより確認した。 |
| ６ | 合成デッキ |  |  | （１）スタッドボルトの検査を行った。 |
|  |  |  |  | （２）焼抜き栓溶接の径、ピッチ、外観検査を行った。 |
|  |  |  |  | （３）メーカーのチェックシートにより確認した。 |
| ７ | その他の 検査 |  |  |  |
| ８ | 不具合の 処置及び 検査結果 の考察 |  |  |  |
| ９ | 提示図書 | □鋼材の規格証明書 □非破壊検査報告書 □露出型柱脚施工管理報告書 □合成床版施工管理チェックリスト □溶接技能者資格証明書 □工事写真 |

鉄筋コンクリート工事

| 配 筋 検 査 | 検査位置 | 検査日 | 検査結果 | 手直し事項 | 手直し完了年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
|  |  | ・ ・ | 合・否 |  |  |  |
| 打 設 結 果 | 打設箇所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打設年月日 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |
|  | コンクリートの種類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計基準強度（Ｎ／ｍ㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼び強度（Ｎ／ｍ㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スランプ測定値（㎝） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生コン工場名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験体採取位置 （筒先・荷卸） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験体本数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４週圧縮強度（Ｎ／ｍ㎡） （試験体３本の結果を記入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験所名 |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリートの耐久性確保 | 塩化物量測定結果 （㎏／㎥） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塩化物量測定器名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用 材料 | セメント | 品名・種別・製造工場 | 細骨材 | 産地・種別・塩分量（％） | 粗骨材 | 産地・種別・最大寸法 |
|  | 塩化物量測定結果について | 備考 |